## Sheet1
BOM图文物料清单表
| 产品型号： | CSI-L028 | BOM清单类别： |  | 电气 |  |  | 项目负责人：
| 产品名称： | 瞬态热线法导热系数测试仪器 | [5 empty] | 项目日期： | 2026-03-24
序号 | 物料类别 | 图片（请嵌入表格） | 物品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 链接 |  | 备注 | 库存状态 （有库存/需采购）
1 | 电气 |  | PLC | 领控24MT-带网口 | 台 | 1 | 领控 | 供应商 |  |  | 库存
2 | 电气 |  | 开关电源 | LRS-150-24V | 台 | 1 | 明纬 |  |  |  | 库存
| 电气 | #NAME? | 网线 | 六类千兆-黑【升级八芯双绞 5Gbps传输】 |  |  | 山泽网线 | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=11&id=17940697346&mi_id=0000EAsAeBNeJwuBkMv2tShKGSQPm0uYQEv7UtbrTb011T0&ns=1&skuId=5199678132870&spm=a21n57.1.hoverItem.2&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%220ea9024b3f463da7a4ac9ac41f0df4df%22%7D&xxc=taobaoSearch |  |  | 需购
| 电气 |  | 压力传感器 | 0-400kpa 输出0-10V 精度0.5% | 台 | 1 | 佳敏 | 供应商 |  |  | 需购
3 | 电气 | #NAME? | 继电器 | 常规 |  | 2 |  |  |  |  | 库存
| 电气 | #NAME? | 氮气减压器 | 出气压力0.4-进气压力25MPa |  | 1 | 天川仪表 | https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=11&id=756930117258&mi_id=0000AJsBTVCpf0NuuuorhjkJ29yNNQ4oPuVbEyXX7zwoJzo&ns=1&priceTId=2150448b17726220116233508e19b1&skuId=5221738929462&spm=a21n57.1.hoverItem.23&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22832b10f5986960afad37a0fc76d20d9a%22%7D&xxc=taobaoSearch |  |  | 需购
6 | 电气 | #NAME? | 电阻表 | 精度0.5% 输出信号0-10V 量程10Ω |  | 1 |  | https://item.taobao.com/item.htm?ali_refid=a3_430582_1006%3A1166900138%3AN%3Ae9wIsDPw7LMz5VtCzrcLgKf18wwq%2BFvJ%3A06dc8945ef39e8cf2ae262b9fd455383&ali_trackid=1_06dc8945ef39e8cf2ae262b9fd455383&id=569126816196&mi_id=0000hULOOoera86HXOOPddHJmU7WjWXra1Q6tZdyrDBgNv4&mm_sceneid=1_0_170380078_0&priceTId=2147839c17744203417958099e1b50&skuId=4069716120978&spm=a21n57.1.hoverItem.1&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22f6340522e723d461abf3d83cf04d298b%22%7D&xxc=ad_ztc |  |  | 需购
8 | 电气 |  | 横流电源 | YK-PVCCS1000 |  | 1 |  | https://item.taobao.com/item.htm?ali_refid=a3_420434_1006%3A1110272234%3AN%3AHJCGz9o1ykHZ1J%2Brwtg2yQ%3D%3D%3A7e87b9d97c8575352cfa68fedddfc361&ali_trackid=1_7e87b9d97c8575352cfa68fedddfc361&id=802856580124&mi_id=0000LslvHTFwZmV2yUh3tT30-cAL0dyjhs4WupQ4QKBcIKw&mm_sceneid=1_0_98190817_0&priceTId=2147850c17800537982411942e115c&skuId=5935532016038&spm=a21n57.1.hoverItem.6&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%2284151814d9c98dcc9a70ee0dc5aec650%22%7D&xxc=ad_ztc |  |  | 需购 | 2026-05-29更换，经大量调试测试发现使用600ma数据更稳定，信号更强，所以更换0-1000ma量程的以满足各种液体
| 电气 |  | 万用表 | 同惠TH1953台式万用表 高精度6位半数字万能表TH1963A |  | 1 |  | https://item.taobao.com/item.htm?id=846187231932&skuId=5630063661391 |  |  | 需购
| 电气 |  | 精密电阻 | RX76高精度低温漂四线 标准采样精密电阻0.5W1欧0.01% |  | 1 |  | https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=18&id=1008468559546&mi_id=0000WzcEle5bhc1gXk-rM-C-Tw3w9UHl0PEZWJXw1VidO08&ns=1&priceTId=2147839e17766731353595230e1431&skuId=6175051834205&spm=a21n57.1.hoverItem.11&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%221799039c30400f492f0852316500dc07%22%7D&xxc=taobaoSearch |  |  | 需购 | 2026-5-19本次增加，需要买
| 电气 |  | 交换机 | 5口 |  | 3 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?ali_refid=a3_430582_1006%3A1103572855%3AH%3AntyCYr%2BjOEYaYyiQnm%2BVK72Ozm4nW%2FMy%3Ae3b41e28c6652536fa0c6bd06e6fc88e&ali_trackid=282_e3b41e28c6652536fa0c6bd06e6fc88e&fpChannel=101&fpChannelSig=10c8bc756bd3a496d464947f667f35f0ddcd34a6&id=727444613898&mi_id=0000RWSQpLFZl81QZ1DaEqhkCYGplUvManuuQgx9W2Wz4AU&mm_sceneid=1_0_27850903_0&priceTId=2147846d17782048812948542e1226&skuId=5939021425624&spm=a21n57.1.hoverItem.1&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%223480605887a61f70637331bcd1547427%22%7D&xxc=ad_ztc |  |  | 需购
| 电气 |  | 公对公 | 1.5米 |  | 2 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?ali_refid=a3_420434_1006%3A1110102593%3AH%3AAis8WcKMPgXZ4HcIbMR2VMjEnkybG3us%3Ada21a1ccf3d6d14d6147e29b429b434e&ali_trackid=318_da21a1ccf3d6d14d6147e29b429b434e&id=42739811969&mi_id=0000vOJtCSGtZ5GexEgOxbMakB38BNF3oGJhOIwYX7BXXhE&mm_sceneid=0_0_105638662_0&priceTId=2147843717782052329557317e10b4&skuId=6139931991733&spm=a21n57.1.hoverItem.2&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22dbb165c16b7037f98ccc595f0dce1343%22%7D&xxc=ad_ztc |  |  | 需购
| 电气 | 5位半电压表，测量回路电压 |  | TH1953 (5 1/2位DCV精度0.010%) |  | 1 |  | https://item.taobao.com/item.htm?id=846187231932&mi_id=0000RZv8wybllgJR_uPuVLogDlTcyrOyRGlBzZo7ZqmOp2k&spm=a21xtw.29978518.0.0&xxc=shop&skuId=5630063661390 |  |  | 库存 | 2026-5-25本次增加，还是要买，仓库库存采样率不够
13 |  | 甲苯
13
13
13